## Sheet1
呼和浩特市卫生监督双随机一公开抽查结果公示统计表
序号 | 任务来源 | 专业类别 | 被监督单位名称 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 执法人员
1 | 国抽 | 生活饮用水卫生 | 呼和浩特春华威嘉水务运营有限公司二水厂 | 2019.06.26 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员持有效体检合格证明情况 4.供管水人员经卫生知识培训情况 5.涉水产品卫生许可批件情况 6.水质消毒情况 7.水质自检情况 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 行政处罚 | 刘炜、王晋国
2 | 国抽 | 医疗卫生 | 土左旗北什轴乡小圪贲村卫生室 | 2019.07.02 | 1、医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动）管理情况;2、卫生技术人员（医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理情况;3、药品和医疗器械（抗菌药物、医疗器械）管理情况; 4、中医机构管理情况；5、医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况； | 未发现问题 | 赵俊敏 魏一帆
3 | 国抽 | 医疗卫生 | 土默特左旗铁帽章盖台村卫生室 | 2019.07.02 | 1、医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动）管理情况;2、卫生技术人员（医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理情况;3、药品和医疗器械（抗菌药物、医疗器械）管理情况; 4、中医机构管理情况；5、医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况； | 未发现问题 | 郭文英、赵俊敏
4 | 国抽 | 公共场所 | 内蒙古宾悦大酒店有限责任公司 | 2019.07.03 | 公共场所 | 合格 | 杨军 王雅娟
5 | 国抽 | 医疗卫生 | 土默特左旗沙尔营哈沙图村 | 2019.07.03 | 1、医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动）管理情况;2、卫生技术人员（医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理情况;3、药品和医疗器械（抗菌药物、医疗器械）管理情况; 4、中医机构管理情况；5、医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况； | 未发现问题 | 张小刚、王波
6 | 国抽 | 公共场所 | 新城区尚岛美发店 | 2019.07.05 | 1.建立集中空调通风系统卫生档案情况 2.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 3.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 ## 1.游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素； 2.浸脚池水余氯。 如抽中集中空调检测任务，检测 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数； 2.冷却水中嗜肺军团菌。 | 发现问题已责令改正 | 白涤非、杨军
7 | 国抽 | 公共场所 | 赛罕区嘉乐宾馆 | 2019.07.05 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况； 2. 建立卫生管理档案情况； 3. 从业人员健康体检情况； 4. 设置禁止吸烟警语标志情况； 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况； 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况； 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况； 8.卫生监督量化分级制度实施情况； | 发现问题已责令改正 | 白涤非、杨军
8 | 国抽 | 生活饮用水卫生 | 呼和浩特春华威嘉水务运营有限责任公司一水厂 | 2019.07.16 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员持有效体检合格证明情况 4.供管水人员经卫生知识培训情况 5.涉水产品卫生许可批件情况 6.水质消毒情况 7.水质自检情况 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 发现问题已责令改正 | 刘炜、郝毅
9 | 国抽 | 生活饮用水卫生 | 呼和浩特市供排水有限责任公司（呼钢水厂） | 2019.07.16 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员持有效体检合格证明情况 4.供管水人员经卫生知识培训情况 5.涉水产品卫生许可批件情况 6.水质消毒情况 7.水质自检情况 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 发现问题已责令改正 | 刘炜、王晋国
10 | 国抽 | 医疗卫生 | 呼和浩特市新城区迎新路办事处如意居委会社区服务站 | 2019.07.16 | 1、医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动）管理情况;2、卫生技术人员（医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理情况;3、药品和医疗器械（抗菌药物、医疗器械）管理情况; 4、中医机构管理情况；5、医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况； | 未发现问题 | 张小刚、郭瑞强
11 | 国抽 | 医疗卫生 | 呼和浩特市儿童福利院医务室 | 2019.07.16 | 1、医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动）管理情况;2、卫生技术人员（医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理情况;3、药品和医疗器械（抗菌药物、医疗器械）管理情况; 4、中医机构管理情况；5、医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况； | 未发现问题 | 魏一帆、刘佳男
12 | 国抽 | 计划生育 | 和林格尔县盛乐镇卫生院 | 2019.07.18 | 机构及人员资质及执业情况 | 已完成 | 郝志刚、卢鸿鹰
13 | 国抽 | 公共场所 | 内蒙古天润大酒店有限公司 | 2019.07.19 | 住宿场所 | 合格 | 王成尧 刘涛
14 | 国抽 | 医疗卫生 | 内蒙古华建职工医院 | 2019.07.22 | 1、医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动）管理情况;2、卫生技术人员（医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理情况;3、药品和医疗器械（抗菌药物、医疗器械）管理情况; 4、中医机构管理情况；5、医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况； | 未发现问题 | 牛文义 王 波
15 | 国抽 | 医疗卫生 | 呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路办事处先锋居委会社区卫生服务站 | 2019.07.22 | 1、医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动）管理情况;2、卫生技术人员（医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理情况;3、药品和医疗器械（抗菌药物、医疗器械）管理情况; 4、中医机构管理情况；5、医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况； | 发现问题已责令改正 | 张小刚 赵俊敏